	
	MİKROBİYOLOJİK ANALİZ TALİMATI 
	Sayfa

Doküman No

Revizyon No

Revizyon Tar.  

Yayın Tarihi     
	: 1 / 1
: TL.09.79
: 00

: --

: 14.02.2005

	KONU: SALMONELLA ANALİZ TALİMATI 



SORUMLULUK:

Kalite Kontrol Sorumlusu ve Mikrobiyolog sorumludur.
AÇIKLAMA:

Salmonella türlerinin tamamı insan patojenidir..Salmonella’nın insan vücuduna giriş esas itibarıyla oral yoldan olduğu göz önüne  alınacak olursa gıdalarda salmonella aranmasının önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Numunenin Analize Hazırlanması:

Ortam sterilizasyonu için U.V. lambası açılır, 20 dakika beklenir. Ekime  başlamadan  önce mikrobiyoloji  ekim  odasındaki  çalışma tezgahı alkol ile silinmeli , tezgah  alevden geçirilmelidir.Kullanılan tüm alet ve ekipman yönteme uygun ölçüde sterilize edilmiş olmalıdır.
Alınan numune  steril  bistüri  , makas veya bıçakla  , steril  polietilen torbalya(18×30 cm) aseptik 10-25 gr olacak şekilde tartılıp,üzerine 100-250 ml Buffered Pepton Water eklenir.Karıştırıcıda çalkalanarak mikroorganizmaların sıvı içinde homojen olarak  dağılması sağlanır.

İnokulasyon:  

Ön Zenginleştirme:   

Gıda homojenatı aseptik olarak 500 ml lik steril erlenmayer içerisine aktarılır.35-37ºC’de 18-24 saat inkübe edilir.

Seçici besiyerinde zenginleştirme:

V.I.P. test yöntemi uygulanır.6 tüpten meydana gelen test yönteminde ön zenginleşme süresi tamamlanan örnekten aseptik olarak 1 ml alınır ve boş olan 1. bölmeye konur.

(Tüp-1: 1ml aktar ve 35º de 30 dak..(test spatülü içinde bırakılır)
( Tüp-2:test spatülünü test-2’ye aktar (4 kez daldır-çıkar).
( Tüp-3:test spatülünü test-3 ‘e aktar ve 35º de 4 saat beklet.
( Tüp-4:test spatülünü test-4’e aktar ve 35º de 30 dak. beklet. 
( Tüp-5: test spatülünü test-5’e aktar  (5 kez daldır-çıkar).
( Tüp-6: test spatülünü test-6’e aktar ve 20º de 10-15 dak. beklet.
Sonuç ve Değerlendirme:

Salmonella:    Test çubuğundaki 1- de tek çizgi sonuç:(-)
                        Test çubuğundaki 1-4 de çift çizgi sonuç:(+)
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